## Sheet1
设备维护记录表
基站名称* | 设备编号* |  | 电压 | 负载电流 | 操作时间 | 维护人员 | 手机号 | 是否拍照 | 情况备注 |  |  | 更换从机 | 更换从机 | 更换从机 | 更换从机 | 更换从机 | 更换从机 | 更换从机 | 更换从机 | 更换从机 | 更换从机 | 更换从机 | 更换从机 | 更换从机 | 更换从机 | 更换从机 | 更换从机 | 更换从机 | 更换从机 | 更换从机 | 更换从机 | 更换从机 | 更换从机 | 更换从机 | 更换从机 | 故障单体编号
|  | 设备类型 | [7 empty] | 新主机ID | 霍尔传感器 | 编号1 | 编号2 | 编号3 | 编号4 | 编号5 | 编号6 | 编号7 | 编号8 | 编号9 | 编号10 | 编号11 | 编号12 | 编号13 | 编号14 | 编号15 | 编号16 | 编号17 | 编号18 | 编号19 | 编号20 | 编号21 | 编号22 | 编号23 | 编号24 | 故障单体编号
[12 empty] | 新从机ID | 新从机ID | 新从机ID | 新从机ID | 新从机ID | 新从机ID | 新从机ID | 新从机ID | 新从机ID | 新从机ID | 新从机ID | 新从机ID | 新从机ID | 新从机ID | 新从机ID | 新从机ID | 新从机ID | 新从机ID | 新从机ID | 新从机ID | 新从机ID | 新从机ID | 新从机ID | 新从机ID
核对系统,提示基站不存在 | 核对系统 | 作为判断从机的数量 | 不导入系统 | 不导入系统 | 时间格式 | 小于30个字符 | 11位数字 | 选择是/否 | 小于100个字符 | 符合九位数ID规则 | 选择选有/无 | 编号1: 九位数; 编号2: 九位数; 编号3: 九位数 | 以中\英文逗号分隔,数量不超过24
横庙 | T0B000001 | 蓄电池2V监测设备 | 80 | 2 | 2017-11-11 15:11 | j00223355 | 13800001238 | 是 | 123456789qwertyuiop1234567890qwertyuiop1234567890qwertyuiop | T1B000005 | 有 | B00006001 | B00006002 | B00006003 | B00006004 | B00006005 | B00006006 | B00006007 | B00006008 | B00006009 | B00006010 | B00006011 | B00006012 | B00006013 | B00006014 | B00006015 | B00006016 | B00006017 | B00006018 | B00006019 | B00006020 | B00006021 | B00006022 | B00006023 | B00006024 | 1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，21，22，23，24